抽水設備維護管理計畫(格式範本)
章節
1. 抽水設備性能說明
2. 抽水設備檢查頻率
3. 維護組織圖(水土保持義務人、維護管理人員及檢查廠商/人員)
4. 抽水設備維護紀錄表

抽水設備維護紀錄表(範本)
檢查日期：　　　年　　月　　日
抽水設備位置(地籍)				抽水設備編號:
檢核項目		是 否	檢查重點
1.抽水設備是否正常運轉		□ □	1.供電系統正常 / 2.機油足量，無雜質 / 3.運轉無雜音
2.吸入、出水口是否無淤塞或損壞		□ □	1.出入口無淤塞 / 2.管線無破損 / 3.管線無脫管情形
3.備援供電系統是否正常		□ □
檢查廠商/人員 / (簽名確認)			維護管理人員 / (簽名確認)